**Информация**

**об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг**

**за первое полугодие 2012 года.**

а) количество аварий на системе холодного водоснабжения ( единиц на км) – 0 ед/км

б) количество случаев подачи холодной воды по графику - 0 шт;

в) общее количество проведенных проб по следующим показателям:

- мутность – 366 пробы

- цветность – 366 пробы

- общие колиморфные бактерии – 366 проб

- термотолерантные колиморфные бактерии – 366 проб

Все отобранные и исследуемые пробы соответствуют санитарным нормам холодной воды.

**Информация**

**о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе холодного водоснабжения и водоотведения**

**за 2 квартал 2012 года**

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения – 240 заявка

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения – 21 заявка

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 212 заявка

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения - 14 заявок