Данные о качестве хоз-питьевой воды

МУП«Водоканал» г. Благовещенск РБ

за 2012 год

| Показатель | Норма по СанПиН | Ед. изм. | Результаты анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | 2 | баллы | Не обн |
| Мутность | 1,5 | ЕМФ | <0,5 |
| Цветность | 20 | град | <5 |
| Привкус | 2 | баллы | 0 |
| рН | 6-9 | Ед.рН | 7,7 |
| Окисляемость | 5,0 | Мг/дм3 | 1,04 |
| Жесткость | 7,0 | Ж | 5,4 |
| Сух.остаток | 1000 | Мг/дм3 | 338 |
| Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 1,5 | Мг/дм3 | <0,05 |
| Нитриты | 3,3 | Мг/дм3 | <0,05 |
| Барий | 0,7 | Мг/дм3 | 0,043 |
| Бериллий | 0,0002 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| Кадмий | 0,001 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| Литий | 0,03 | Мг/дм3 | < 0,01 |
| Никель | 0,02 | Мг/дм3 | <0,001 |
| Ртуть | 0,0005 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| Свинец | 0,01 | Мг/дм3 | < 0,001 |
| Селен | 0,01 | Мг/дм3 | <0,0001 |
| Стронций | 7,0 | Мг/дм3 | 0,71 |
| Цинк | 1,0 | Мг/дм3 | < 0,01 |
| Фенольный инд. | 0,25 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| Нефтепродукты | 0,1 | Мг/дм3 | < 0,05 |
| Бор | 0,5 | Мг/дм3 | <0,1 |
| Фториды | 1,5 | Мг/дм3 | 0,24 |
| 2,4 - Д | 0,03 | Мг/дм3 | < 0,002 |
| ДДТ | 0,03 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| Линдан | 0,002 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| Нитраты | 45,0 | Мг/дм3 | 1,3 |
| Хлориды | 350,0 | Мг/дм3 | <10,0 |
| Сульфаты | 500,0 | Мг/дм3 | 87,9 |
| Железо | 0,3 | Мг/дм3 | <0,1 |
| Медь | 1,0 | Мг/дм3 | <0,001 |
| Хром (общ) | 0,05 | Мг/дм3 | 0,001 |
| Марганец | 0,1 | Мг/дм3 | < 0,01 |
| АПАВ | 0,5 | Мг/дм3 | <0,025 |
| Кобальт | 0,1 | Мг/дм3 | <0,001 |
| Натрий | 200 | Мг/дм3 | 5,1 |
| Калий | Не норм | Мг/дм3 | 1,6 |
| Алюминий | 0,2 | Мг/дм3 | 0,01 |
| Бенз(а)перен | 0,005 | Мг/дм3 | <0,0005 |
| Общая щелочность | Не норм | ммоль/дм3 | 3,4 |
| Кальций | Не норм | Мг/дм3 | 81,0 |
| Магний | Не норм | Мг/дм3 | 70,0 |
| Хлороформ | 0,06 | Мг/дм3 | <0,0006 |
| Четыреххлористый углерод | 0,002 | Мг/дм3 | <0,0006 |
| Бромдихлорметан | 0,03 | Мг/дм3 | <0,0008 |
| Дибромхлорметан | 0,03 | Мг/дм3 | <0,001 |
| кремний | 10,0 | Мг/дм3 | 4,7 |
| бромиды | 0,2 | Мг/дм3 | <0,1 |
| цианиды | 0,07 | Мг/дм3 | <0,01 |
| молибден | 0,07 | Мг/дм3 | <0,001 |
| мышьяк | 0,01 | Мг/дм3 | <0,005 |
| ТКБ | отсутствие | Ч.б.в 100мл | отс |
| ОКБ | отсутствие | Ч.б в 100 | Отс |
| ОМЧ | Не более 50 | Ч,об.колон В 1 мл | отс |
| Вирусы ( Гепатит «А», ротавирусы | отсутствие |  | Отсутствие |
| А-радиоактивность | 0,1 | Бк/л | 0,07 |
| В-радиоактивность | 1,0 | Бк/л | Менее 0,1 |