Информация об общем количестве проведенных проб и о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие на сбросе очищенных сточных вод за 2012г.

| Загрязняющие вещества | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество | Выявлено несоответствий | Общее количество | Выявлено несоответствий | Общее количество | Выявлено несоответствий | Общее количество | Выявлено несоответствий | Общее количество | Выявлено несоответствий |
| Взвешенные вещества | 57 | 17 | 62 | 2 | 64 | 5 | 63 | 13 | 246 | 37 |
| БПК5 | 21 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 95 | 0 |
| Ионы аммония | 12 | 5 | 13 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 50 | 14 |
| Нитриты | 12 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2 | 12 | 5 | 50 | 13 |
| Фосфаты (по Р) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 48 | 48 |
| Нефтепродукты | 11 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 4 | 47 | 12 |
| Микробиология | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |