Данные о качестве хоз-питьевой воды

МУП«Водоканал» г. Благовещенск РБ

за 2013 год

|  | Показатель | Норма по СанПиН | Ед. изм. | Результаты анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах | 2 | баллы | Не обн |
| 2 | Мутность | 1,5 | ЕМФ | 0,16 |
| 3 | Цветность | 20 | град | <5 |
| 4 | Привкус | 2 | баллы | 0 |
| 5 | рН | 6-9 | Ед.рН | 7,5 |
| 6 | Окисляемость | 5,0 | Мг/дм3 | 1,02 |
| 7 | Жесткость | 7,0 | Ж | 5,4 |
| 8 | Сух.остаток | 1000 | Мг/дм3 | 337 |
| 9 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 1,5 | Мг/дм3 | <0,05 |
| 10 | Нитриты | 3,3 | Мг/дм3 | <0,05 |
| 11 | Барий | 0,7 | Мг/дм3 | 0,025 |
| 12 | Бериллий | 0,0002 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| 13 | Кадмий | 0,001 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| 14 | Литий | 0,03 | Мг/дм3 | < 0,01 |
| 15 | Никель | 0,02 | Мг/дм3 | <0,001 |
| 16 | Ртуть | 0,0005 | Мг/дм3 | < 0,00001 |
| 17 | Свинец | 0,01 | Мг/дм3 | < 0,001 |
| 18 | Селен | 0,01 | Мг/дм3 | 0,0007 |
| 19 | Стронций | 7,0 | Мг/дм3 | 0,7 |
| 20 | Цинк | 1,0 | Мг/дм3 | < 0,01 |
| 21 | Фенольный инд. | 0,25 | Мг/дм3 | < 0,001 |
| 22 | Нефтепродукты | 0,1 | Мг/дм3 | < 0,05 |
| 23 | Бор | 0,5 | Мг/дм3 | <0,1 |
| 24 | Фториды | 1,5 | Мг/дм3 | 0,27 |
| 25 | 2,4 - Д | 0,03 | Мг/дм3 | < 0,002 |
| 26 | ДДТ | 0,03 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| 27 | Линдан | 0,002 | Мг/дм3 | < 0,0001 |
| 28 | Нитраты | 45,0 | Мг/дм3 | 3,7 |
| 29 | Хлориды | 350,0 | Мг/дм3 | <10,0 |
| 30 | Сульфаты | 500,0 | Мг/дм3 | 66,5 |
| 31 | Железо | 0,3 | Мг/дм3 | <0,1 |
| 32 | Медь | 1,0 | Мг/дм3 | <0,001 |
| 33 | Хром (общ) | 0,05 | Мг/дм3 | 0,001 |
| 34 | Марганец | 0,1 | Мг/дм3 | < 0,01 |
| 35 | АПАВ | 0,5 | Мг/дм3 | <0,025 |
| 36 | Кобальт | 0,1 | Мг/дм3 | <0,001 |
| 37 | Натрий | 200 | Мг/дм3 | 4,9 |
| 38 | Калий | Не норм | Мг/дм3 | <1,0 |
| 39 | Алюминий | 0,2 | Мг/дм3 | <0,01 |
| 40 | Бенз(а)перен | 0,005 | Мг/дм3 | <0,0005 |
| 41 | Общая щелочность | Не норм | ммоль/дм3 | 3,3 |
| 42 | Кальций | Не норм | Мг/дм3 | 71,5 |
| 43 | Магний | Не норм | Мг/дм3 | 11,3 |
| 44 | молибден | 0,01 | Мг/дм3 | <0,001 |
| 45 | бромиды | 0,2 | Мг/дм3 | <0,1 |
| 46 | цианиды | 0,07 | Мг/дм3 | <0,01 |
| 47 | мышьяк | 0,01 | Мг/дм3 | <0,005 |
| 48 | кремний | 10,0 | Мг/дм3 | 3,9 |
| 49 | ТКБ | отсутствие | Ч.б.в 100мл | отс |
| 50 | ОКБ | отсутствие | Ч.б в 100 | Отс |
| 51 | ОМЧ | Не более 50 | Ч,об.колон В 1 мл | отс |
| 52 | Вирусы ( Гепатит «А», ротавирусы | отсутствие |  | Отсутствие |
| 53 | А-радиоактивность | 0,1 | Бк/л | 0,07 |
| 54 | В-радиоактивность | 1,0 | Бк/л | Менее 0,1 |

| Инженер ПТО Начальник ПТО | Ю.П.Сютина С.Г.Черенкова |
| --- | --- |