**Информация о доступной мощности централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» г.Благовещенск за 2 квартал 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объектов водоснабжения** | **Установленная производственная мощность, тыс.м³/сутки** | **Фактическая используемая мощность, тыс.м³/сутки** | **Резерв мощности, тыс.м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Распределительная сеть водопровода г.Благовещенск** | **11,5** | **10,5** | **1,0** |
|  |  |  |  |
| **Наименование объектов водоотведения** | **Установленная производственная мощность, тыс.м³/сутки**  | **Фактическая используемая мощность, тыс.м³/сутки** | **Резерв мощности, тыс.м³/сутки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Очистные сооружения канализации г.Благовещенск** | **25,0** | **12,0** | **13,0** |