**Информация**

**о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе холодного водоснабжения и водоотведения**

**за 2 квартал 2019 года**

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения – 108 заявок

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения –15 шт.

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 66, водоотведения – 8 заявок.

Количество отказов о выдаче технических условий – 0 заявлений.

Неисполненные заявки 2 квартала 2019г. переходят на следующий квартал.

Количество проб питьевой воды за 2 квартал 2019 год.

Всего отобрано 215 проб питьевой воды.

Из них мутность - 106 проба,

цветность — 106 проба,

ОКБ - 109 пробы,

ТКБ - 109 пробы,

ОМЧ – 109 пробы.

Все пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода..."

1) количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) – 0 шт.

2) количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей (процентов), затронутых ограничениями подачи холодной воды – 0 шт.

3) количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:

мутность – 0шт.

цветность – 0шт.

общие колиформные бактерии – 0шт.

термотолерантные колиформные бактерии – 0шт.

4) средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении – 14 дней.