**Информация**

**о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе холодного водоснабжения и водоотведения**

**за 1 квартал 2019 года**

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения – 27 заявок.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения – 1 шт.

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 23, водоотведения – 0 заявок.

Количество отказов о выдаче технических условий – 0 заявлений.

Количество производственных врезок к системе холодного водоснабжения – 0, водоотведения – 0 врезок.

Количество проб питьевой воды за 1 квартал 2019 год.

Всего отобрано 189 проб питьевой воды.

Из них мутность - 94 проба,

цветность - 94 проба,

ОКБ - 99 пробы,

ТКБ - 99 пробы,

ОМЧ – 99 пробы.

Все пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода..."

1) количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) – 0 шт.

2) количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей (процентов), затронутых ограничениями подачи холодной воды – 0 шт.

3) количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:

мутность – 0шт.

цветность – 0шт.

общие колиформные бактерии – 0шт.

термотолерантные колиформные бактерии – 0шт.;

4) доля исполненных в срок договоров о подключении ( процент общего количества заключенных договоров о подключении) – 0 шт.

5) средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении – 14 дней.