Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе холодного водоснабжения и водоотведения

за 2019 года

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения – 185 заявок

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения –22 шт.

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения- 128, водоотведения – 13 заявок.

Количество отказов о выдаче технических условий – 32 заявления. Из них 26 по причине отсутствия вблизи земельного участка разводящих сетей водоснабжения; 6- по причине предоставленного неполного пакета документов. 1- по причине контруклона.

Неисполненные заявки переходят на следующий год – 16 заявок.

Количество произведенных врезок к системе холодного водоснабжения- 124, водоотведения – 12 врезок.

Информация

об основных потребительских характеристиках  регулируемых товаров и услуг за  2019 года.

1) количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) – 0 шт.

2) количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:

мутность – 0шт.

цветность – 0шт.

Хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный;

общие колиформные бактерии – 0шт.

термотолерантные колиформные бактерии – 0шт.;

3) средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении – 14 дней.

4) общее количество проведенных проб по следующим показателям:

- мутность – 390 проб

- цветность –  390 проб

- общие колиморфные бактерии – 396 пробы

- термотолерантные колиморфные бактерии – 396пробы

Все  отобранные  пробы соответствуют санитарным нормам холодной воды.

Данные о качестве хоз – питьевой воды МУП «Водоканал» г.Благовещенск РБ

за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Средняя концентрация Мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТКБ | отс |
| 2 | ОКБ | отс |
| 3 | ОМЧ | 0 |
| 4 | рН | 7,5 |
| 5 | Общая минерализация | 288 |
| 6 | Жесткость | 4,9 |
| 7 | Окисляемость | 0,74 |
| 8 | Нефтепродукты | <0,05 |
| 9 | Фенольный индекс | <0,001 |
| 10 | Хром общ. | <0,001 |
| 11 | Кадмий | <0,0001 |
| 12 | Железо | <0,1 |
| 13 | Марганец | <0,01 |
| 14 | Медь | <0,001 |
| 15 | Молибден | <0,001 |
| 16 | Нитраты | 2,1 |
| 17 | Сульфаты | 70,9 |
| 18 | Фториды | 0,18 |
| 19 | Бор | <0,1 |
| 20 | Бериллий | <0,0001 |
| 21 | Селен | <0,0001 |
| 22 | Мышьяк | <0,005 |
| 23 | Цинк | <0,01 |
| 24 | Свинец | <0,001 |
| 25 | Стронций | 0,82 |
| 26 | Никель | <0,001 |
| 27 | Ртуть | <0,00001 |
| 28 | 2,4-Д | <0,002 |
| 29 | ДДТ | <0,0001 |
| 30 | Хлориды | <10,0 |
| 31 | Барий | 0,07 |
| 32 | Линдан | <0,0001 |
| 33 | АПАВ | <0,025 |
| 34 | Цианиды | <0,01 |
| 35 | Алюминий | <0,01 |
| 36 | Бенз(а)перен | <0,0005 |
| 37 | Запах | отс |
| 38 | Привкус | отс |
| 39 | Цветность | <5,0 |
| 40 | Мутность | <0,1 |
| 41 | а-радиоактивность | 0,05 |
| 42 | в-радиоактивность | 0,12 |
| 43 | Вирусы (Гепатит «А», ротавирусы) | отсутствие |