**ПЛАН**

**капитального ремонта наружных водопроводных сетей**

**МУП «Водоканал» г.Благовещенск на 2017 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | **I.Водопроводный участок** |  |  |
| 1. | **Ремонт городских водопроводных сетей с увеличением диаметра труб L – 2787 м в т.ч.:**  -ул.Рассковой (от ж.д.№37 по ул.Расковой до ул.Д.Бедного) д – 110 мм, 125 м;  -ул.Мира (ул.Чеверева – ул.Чапаева) д-63 мм, 140 м;  -ул.Точисского (от ж.д.№21 до ж.д. №27 по ул.Точисского) д-63 мм, 140 м;  -ул.Старикова д-160 мм, 160 м;  -ул.Комарова (от ул.Седова до ул.Д.Бедного) д-315 мм, 631 м;  -ул.Социалистическая (район БВК) д-315 мм, 744 м;  -ул.Д.Бедного (от ТЦ «Тимерхан» до ж.д.№77 по ул.Д.Бедного) д-315 мм, 165 м;  -ул.Чистякова – ул.Комарова д-63 мм, 290 м;  -ул.Социалистическая (от ж.д.№14/1 до ж.д.№16/1) д-63мм, 120 м;  - ул.Мира (от ж.д.№39 до ул.Кирова) д-63 мм, 212 м;  -ул.Седова, 170 д-110 мм, 60 м | II-III кв | Начальник участка |